## отчет краткий
Отчет по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2012г.
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт | Затраты, тыс.руб.
1 | Ремонт кровли | кв.м. | 6639 | 3757
2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 7820 | 1995
3 | Ремонт инженерного оборудования, всего | м.п. | 5340 | 3738
|  | дом | 17
в том числе:
| водоснабжение | м.п. | 3270 | 1379
| отопление | м.п. | 1190 | 1663
| канализация | м.п. | 880 | 696
4 | Замена электрооборудования | м.п. | 600 | 940
|  | дом | 3
5 | Ремонт фасадов | ед. | 2 | 234
6 | Ремонт цоколя | дом | 3 | 390
7 | Ремонт входных дверей | кв.м. | 210 | 315
8 | Ремонт окон в подъездах (пластик) | кв.м. | 1150 | 2538
9 | Ремонт подъездов | под. | 44 | 2640
в том числе:
| силами МУП "ДЕЗ №1" |  | 42
силами жителей
| совместно |  | 2
10 | Ремонт водосточных труб | м.п.
11 | Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 4600 | 2530
Прочие виды работ
12 | Ремонт и изготовление МАФ | шт. | 124 | 992
13 | Ремонт козырьков, балконов | шт. | 34 | 102
14 | Изоляция трубопровода | м.п. | 1050 | 593
15 | Остекление оконных проемов в под. | кв.м. | 250 | 175
16 | Диагностика лифтов | шт.
17 | Изготовление регистров | шт. | 60 | 300
18 | Прочие работы |  |  | 13120
Итого: |  |  |  | 34359

## отчет развернутый
Информация о выполненных в 2012г. работах на доме за счет текущего содержания и ремонта
Адрес | Содержание работ
Антона Петрова, 250 | Косметический ремонт в подъезде № 3
Асфальтирование отмостки вокруг дома
Частичный ремонт кровли над подъездом № 3
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Антона Петрова, 266 | Ремонт козырьков
Ремонт системы отопления в подвале
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 1 | Ремонт электрооборудования в подъездах
Ремонт межпанельных швов
Установка скамеек
Установка радиаторов отопления в подъездах №1,3
ревизия систем водоснабжения, отопления
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега , покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 2 | Ремонт межпанельных швов
Устройство лежачего полицейского
Установка контейнера
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска малых архитектурных форм, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 4 | Ремонт теплового шва
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега .вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 6 | Ремонт межпанельных швов кв. № 5, 14, 56, 51, 67, 64, 58, 36, 54, 60, 50, 25, 39, 26, 44, 42, 4, 71, 32, 34, 47
Асфальтирование дороги от колодца до дома и части отмостки
Изготовление и установка нового мусорного контейнера – 1 шт.
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 7 | Замена системы канализации в подвальном помещении
Ремонт кровли (по обращениям жителей)
Устройство лежачего полицейского
Установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Ремонт коммунального освещения в подъездах
Ремонт перил подъезда №4
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 8 | Косметический ремонт в подъезде № 5
Изготовление и установка клапана на мусоропровод в подъездах – 12 шт.
Текущий ремонт кровли над кв. 70
Ремонт освещения и остекления в подъезде № 5
Ремонт межпанельных швов кв. 36
Изготовление и установка нового мусорного контейнера – 1 шт.
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 9 | Ремонт межпанельных швов
Установка контейнера
Ремонт коммунального освещения
Ремонт электрощитовых
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 10 | Изготовление и установка деревянных оконных рам во 2-ю нитку – подъезд № 1
Изготовление и установка деревянного дверного блока – подъезд № 1
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 12 | Установлена песочница на детской площадке
Изготовление и установка клапана на мусоропровод в подъезде № 2 – 1 шт.
Ремонт межпанельных швов
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 13 | Ремонт межпанельных швов
Ремонт кровли над маш. отделением под№2
Установка контейнера
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Веры Кащеевой, 16 | Установка пластиковых окон в подъезде №2, 4,5
Косметический ремонт в подъезде № 4
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Веры Кащеевой, 17/1 | Ремонт кровли
Измерение и испытания в электроустановках
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Веры Кащеевой, 17/2 | Ремонт кровли
Измерение и испытания в электроустановках
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Веры Кащеевой, 23/1 | Санитарная обрезка деревьев
Установка пластиковых окон в подъезде
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Веры Кащеевой, 23/2 | Изготовление и установка нового мусорного контейнера – 1 шт.
Текущий ремонт кровли над кв. 58
Установка пластиковых окон в подъезде
Выдан строительный материал для ремонта 3-го этажа
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Георгия Исакова, 249а | Ремонт кровли
Установка пластиковых окон в подъездах № 1,2
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Георгия Исакова, 251 | Спил и вывоз деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Георгия Исакова, 253/1 | Ремонт кровли
Изготовление и установка козырька над подъездом
Спил и вывоз деревьев
Измерение и испытания в электроустановках
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Георгия Исакова, 253/2 | Измерение и испытания в электроустановках
Установка дверей
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Георгия Исакова, 266 | Изготовление и установка мусорного контейнера в подъездах № 6, 8, 1
Организация дорожного полицейского – 1 шт.
Установка пластиковых окон в подъездах № 5
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Георгия Исакова, 270 | Частичный ремонт кровли
Устройство лежачего полицейского
Текущее содержание дома и придомовой территории
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Горская, 1 | Установка входных дверей
Спил деревьев
Установка расходомера
Ревизия систем водоснабжения
Работы по текущему содержанию дома
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 154 | Установка качели
Ремонт кровли
Установка пластиковых окон в подъездах № 1- 9
Спил и вывоз деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Гущина, 160 | Ремонт кровли
Завоз песка
Ремонт козырьков
Ремонт межпанельных швов
Спил и вывоз деревьев
Штукатурка окон в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Гущина, 183 | Ремонт контейнерной площадки
Ремонт отмостки и входов в подъезды (с 1 по 4)
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 185 | Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 191 | Ремонт контейнерной площадки
Ремонт межпанельных швов кв. 59,92,11,96,44,99,101,115,12,117, 32, 81,75,80,58,98,107,97,90
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора и пр.)
Гущина, 193 | Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 195 | Установка пластиковых окон в подъездах (с 1 по 8)
Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 197 | Ремонт контейнерной площадки
Текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 199 | Ремонт кровли
Ремонт контейнерной площадки
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 201 | Ремонт контейнерной площадки
Ремонт межпанельных швов кв. 5,2,9,13,14,90
Частичный ремонт кровли над кв. 14,60,28,29,58
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 203 | Ремонт контейнерной площадки
Ремонт подъезда (совместно) № 6
Текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Гущина, 211/2 | Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Кавалерийская, 1 | Спил деревьев и вывоз порубочных остатков (подъезд 1-3)
Ремонт межпанельных швов кв. 4, 126, 280, 222, 223, 165, 148, 150, 116, 12, 122, 189
Ремонт мусорокамер
Изготовление и установка козырьков над пожарными выходами – 2 шт.
Ремонт цоколя
Установка детского игрового комплекса и карусели
Изготовление и монтаж решеток с дверками на цокольные окна
Завоз песка на детскую площадку
Установка плафонов над входами в подъезды
Изготовление и установка дверного полотна в подъезде № 8
Изготовление и установка мусорного контейнера – подъезд 5
Ремонт кровли над квартирами № 250, 251
Установка песочницы на детскую площадку
Установка деревянного оконного блока в подъезде № 5
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Кавалерийская, 3 | Ремонт межпанельных швов кв. 373, 354, 307, 143, 45, 105, 266, 353, 370, 211, 240, 76, 282, 241, 320, 90
Ремонт подъезда № 6 (выдан строительный материал)
Установка пластиковых окон в подъездах № 6, 9
Изготовление и установка мусорного контейнера – подъезд № 1, 4
Изготовление и установка лавочки – 2 шт.
Асфальтирование части пешеходной дорожки
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Кавалерийская, 11 | Ремонт подъезда (совместно) № 5
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Кавалерийская, 13 | Ремонт входа в подъезд
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Кавалерийская, 18/2 | Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Кавалерийская, 20 | Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Монтажников, 3 | Ремонт межпанельных швов
Установлены мусороприемники - 5шт.
Восстановление циркуляционных стояков горячей воды в квартирах (по обращениям)
Установка песочницы
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 5 | Ремонт межпанельных швов (по обращениям жителей)
Ремонт кровли (по обращениям жителей)
Установка пластиковых окон в подъезде
Ремонт коммунального освещения
Установка скамейки
Завоз песка
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем отопления, холодного и горячего водоснабжения при подготовке к зиме
Монтажников, 8 | Установка пластиковых окон в подъездах № 1-6
Ремонт асфальтового покрытия дороги у подъезда № 1
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Монтажников, 11 | Измерение и испытания в электроустановках
Измерение уровня шума
Ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Установка песочницы
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д )
Ревизия систем водоснабжения, отопления. в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Попова, 4/1 | Ремонт подъезда
Установка козырька над подъездом
Ремонт межпанельных швов
Восстановление общедомовых стояков горячей воды
Ремонт электрооборудования
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 4/2 | Электромонтажные работы
Ремонт межпанельных швов
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 6/1 | Ремонт межпанельных швов
Завоз черного грунта
Установка контейнера
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Ремонт общего коридора (совместно)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега ,вывоз крупногабаритного дома)
Попова, 6/2 | Установка пластиковых окон
Установка песочницы
Завоз песка
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Работы по текущему содержанию дома и мест общего пользования
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега , вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 10/1 | Измерение и испытания в электроустановках
Ремонт приборов учета в подвальном помещении
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 10/2 | Измерение и испытания в электроустановках
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 22 | Частичный ремонт кровли кв. 72,88,57,56
Ремонт подъезда №5
Ремонт контейнерной площадки
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 24 | Текущий ремонт и текущее содержание
Ремонт контейнерной площадки
Установка металлических решеток на цокольные окна
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 28 | текущий ремонт и текущее содержание
ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 30 | Ремонт кровли
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 32 | Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 34 | Ремонт контейнерной площадки
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 38 | Ремонт контейнерной площадки
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Выполнен ремонт внутридворовой дороги по программе «Новые дороги России»
Попова, 40 | Ремонт контейнерной площадки
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 42 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении
Ремонт контейнерной площадки
Устройство щебеночного покрытия парковки
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 44 | Ремонт контейнерной площадки
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Выполнен ремонт внутридворовой дороги по программе «Новые дороги России»
Попова, 46 | Спил и вывоз деревьев
Ремонт подъездов (совместно) № 8
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 48 | Ремонт контейнерной площадки
Ремонт подъездов с 1 по 4
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 50 | Ремонт подъезда (совместно)№ 5
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 56 | Восстановление циркуляционного трубопровода в подвальном помещении
Ремонт межпанельных швов кв. 235,97,37,119,113,72,187, 46,55,56,101,45,105,15,69,96,24,20,68,269,264,232,241,61,53,281
Текущее содержание и текущий ремонт
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Попова, 64 | Ремонт вентиляционного канала в кв. 96
Ремонт межпанельных швов кв. 96
Установка пластиковых окон в подъездах № 1, 2, 3, 4
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 72 | Установка детского игрового комплекса и карусели
Завоз песка на детскую площадку
Установка радиатора в подъезде № 2
Ремонт межпанельных швов кв. 106, 245, 212, 260, 169, 220, 53, 49
Установка пластиковых окон в подъездах № 1
Изготовление и установка лавочки – подъезд № 2 – 1 шт.
Изготовление и установка мусорного контейнера – подъезд № 8
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 76 | Изготовление и установка регистра отопления в подъезде № 5
Восстановление стояков циркуляции в подъезде № 2, кв. 354, 105,392
Изготовление и установка деревянного дверного блока в подъезде № 7
Косметический ремонт подъездов № 5, 6 (за счёт накоплений на доме)
Бетонирование пола при в ходе в подъезд № 5 и ремонт входа в подъезд № 5
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 88 | Изготовление и установка козырька над подъездом № 6
Изготовление и установка мусорного контейнера – подъезд № 9, 4
Косметический ремонт подъездов № 9, 15
Установка радиатора в подъезде – 1 шт.
Установка ограждения на внутридворовой территории
Изготовление и установка лавочек – подъезд № 3 - 1 шт.
Текущий ремонт кровли над кв. 179
Установка пластиковых окон в подъездах № 12, 13, 14
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Попова, 96 | Установка радиатора в подъезде № 9
Изготовление и установка МАФ (домик)
Ремонт межпанельных швов кв. 236, 280
Установка пластиковых окон в подъездах № 4, 7, 8
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 3 | Ремонт подъездов № 2,5
Ремонт межпанельных швов
Ремонт коммунального освещения
Установка дверей в подъездах
Ремонт перил
Установка радиатора отопления в подъезде
Установка контейнера
Установка качелей, скамейки, игрового домика
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 5/1 | Ремонт общего коридора (совместно)
Ремонт асфальта (отмосток)
Ремонт межпанельных швов
Установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Ремонт цоколя
Установка песочницы
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 5/2 | Ремонт асфальта (отмосток)
Ремонт коммунального освещения
Ремонт межпанельных швов
Ремонт кровли (по обращениям)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 7 | Ремонт межпанельных швов (кв.146)
Ремонт подъезда № 8 (выданы строительные материалы)
Спил и вывоз деревьев
Установка дверей на мусорокамеры - 2шт.
Установка контейнеров - 5шт.
Ремонт лестничных маршей
Установка песочницы
Завоз песка
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 9 | Ремонт подъездов №1-5
Ремонт межпанельных швов
Ремонт кровли (по обращениям)
Ремонт перил
Спил и вывоз деревьев
Установка качелей
Установка мусороприемников
Установка контейнера
Ремонт коммунального освещения
Ревизия систем отопления, горячего и холодного водоснабжения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 13 | Ремонт подъездов №2,3
Ремонт лестничных маршей
Ремонт межпанельных швов
Установка контейнера - 1шт.
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 21 | Установка гимнастического городка
Установка детского городка
Установлена игрушка-качалка
Установка козырька над подъездом №7
Установка пластиковых окон под.№8
Спил и вывоз деревьев
Установка скамеек, песочницы
Установка контейнера
Завоз песка на детскую площадку
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 23 | Ремонт кровли
Спил и вывоз деревьев
Ремонт балконных козырьков
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Ревизия систем водоснабжения, отопления. в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Солнечная Поляна, 23а | Ремонт отмостки
Частичный ремонт кровли
Измерение уровня шума
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 25 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 27/1 | Ремонт кровли
Измерение и испытания в эл.установках
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 27/2 | Измерение и испытания в эл.установках
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 29 | Установка пластиковых окон в подъездах № 1-5
Ремонт кровли
Завоз песка
Устройство лежачего полицейского
Устройство деревянного ограждения
Установка скамейки
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Солнечная Поляна, 31 | Ремонт козырьков
Ремонт системы отопления в подвале
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 1 | Санитарная обрезка деревьев и вывоз порубочных остатков
Изготовление и установка лавочки на детскую площадку – 1 шт.
Изготовление и установка песочницы
Ремонт кровли над квартирами – подъезд № 7, кв. 139, 355
Ремонт межпанельных швов кв. 355, 105, 347, 13, 282, 212, 376, 483, 244
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 2 | Изготовление и установка лавочки на детской площадке – 1 шт.
Устройство трех лежачих полицейских на внутридворовой дороги
Изготовление и установка деревянного дверного блока в подъезде № 6
Установка пластиковых окон в подъезде № 1, 3, 4, 5, 10,12
Установка детского игрового комплекса
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 9 | Ремонт межпанельных швов кв. 121, 124, 81, 144, 91, 29, 103, 84, 64, 107, 96, 132, 137, 133, 85, 61, 53, 93
Восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 10 | Измерение сопротивления изоляции
Уборка лестничных клеток
Ремонт коммунального освещения
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 12 | Изготовление и установка песочницы на детской площадке
Ремонт в подъезде № 2 (выдан строительный материал)
Изготовление и установка деревянного дверного блока – подъезд № 5
Изготовление и установка лавочки у подъезда № 4 – 1 шт.
Ремонт межпанельных швов кв. № 119, 189, 67, 65, 204, 69, 61, 96, 92, 120, 185, 133, 144, 57, 87, 117
Изготовление и установка нового контейнера у подъезда № 6 – 1 шт.
Ремонт козырьков над лоджиями кв. 214
Ремонт кровли над кв. 36, 105
Установка пластиковых окон в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 15 | Изготовление и установка деревянного дверного полотна в подъезде № 4
Изготовление и установка новых контейнеров в подъездах - № 6
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Шукшина, 18 | Ремонт коммунального освещения
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем отопления, горячего и холодного водоснабжения при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 22 | Частичный ремонт кровли
Ремонт балконного козырька
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 24 | Установка пластиковых окон под.№3,4
Ремонт подъездов №1,5,9
Замена системы водоотведения в подвале
Устройство парковок - 2шт (щебень)
Установка деревянных дверей в подъездах
Ремонт перил
Установка качелей
Ремонт межпанельных швов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 26 | Ремонт козырьков
Устройство лежачего полицейского
Ремонт межпанельных швов
Изготовление деревянного забора на детской площадке
Установка деревянного дверного блока
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Шукшина, 26а | Ремонт кровли
Диагностика вентиляции
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Шукшина, 28 | Ремонт кровли
Измерение и испытания в эл.установках
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Шукшина, 32 | Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт кровли
Ремонт мусорокамер
Изготовление и установка решеток на цокольные окна
Завоз земли
Устройство лежачего полицейского
Ремонт межпанельных швов
Установка дверей на мусорокамеру
Спил и вывоз деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Шукшина, 34 | Косметический ремонт в подъезде № 9
Ремонт межпанельных швов
Ремонт кровли (по заявкам жителей)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Шукшина, 36 | Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт межпанельных швов
Завоз земли
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории)
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Юрина, 220а | Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 222 | Устройство козырьков над подъездами с 1 по 8
Установка пластиковых окон в подъезде № 1
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Выполнен ремонт кровли по программе ФЗ № 185
Юрина, 232 | Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 234 | Ремонт системы отопления в подвальном помещении
Ремонт отмостки и входов
Спил и вывоз деревьев
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 238 | Ремонт отмостки
Устройство изоляции на системе отопления в подвальном помещении
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 244 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 246 | Частичный ремонт кровли
Ремонт подъездов № 2,9
Ремонт межпанельных швов кв. 72, 177
Восстановление системы циркуляции в подвальном помещении
Текущий ремонт и текущее содержание
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.)
Юрина, 299 | Изготовление и установка лавочки – 2 шт.
Изготовление и установка нового контейнера - подъезд № 2, 4, 5 – 3 шт.
Изготовление и установка клапана на мусоропровод в подъездах – 18 шт.
Установка шлагбаума
Изготовление и установка деревянного дверного блока в подъездах № 5, 4
Установка пластиковых окон в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5
Установка энергосберегающих устройств во всех подъездах и над входами в подъезды
Ремонт межпанельных швов
Ремонт мусорокамер и входов в подъезды
Ремонт цоколя
Изготовление и установка дверок на цокольные окна
Установка качели (висячей) на дет. площадке (подъезды 1-3)
Установка детского игрового комплекса
Установка карусели
Косметический ремонт в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5
Ремонт ж/б ступеней в подъезде № 3
Изготовление и установка досок для объявлений подъездов № 1, 2, 3, 4, 5
Изготовление деревянного заборчика
Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.)
Юрина, 305 | Установка пластиковых окон в под.№1,5
Ямочный ремонт асфальта
Установка контейнера
Установка деревянных входных дверей
Ремонт коммунального освещения
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)