**снятия показаний механических приборов учета холодной воды**

**за январь 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точки учета | | Дата | | | Начальные показания, м3 | | | Конечные показания, м3 | | | Разница показаний, м3 | | | | | Потребление, м3 |
| № п/п | Наименование | № прибора | Нач. | | Конеч | Подача | Обратка | | Подача | Обратка | | Подача | | Обратка | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А. Петрова, 250 (ХВС) | 108146 |  | |  | 303 | - | | 902 | - | | 599 | | - | | | **599** |
| 2 | А. Петрова, 266 (ХВС) | 33754 |  | |  | 43 794 | - | | 45 483 | - | | 1 689 | | - | | | **1 689** |
| 3 | Г. Исакова, 249а (ХВС) | 123556 |  | |  | 7 149 | - | | 7 657 | - | | 508 | | - | | | **508** |
| 4 | Г. Исакова, 251 (ХВС) | 108137 |  | |  | 34 464 | - | | 36 352 | - | | 1 888 | | - | | | **1 888** |
| 5 | Г. Исакова, 253 ввод №1 (ХВС) | 128824 |  | |  | 21 585 | - | | 22 980 | - | | 1 395 | | - | | | **1 395** |
| 6 | Г .Исакова, 270 ввод №1 (ХВС) | 159419 |  | |  | 5 301 | - | | 6 393 | - | | 1 092 | | - | | | **1 092** |
| 7 | Г. Исакова, 270 ввод №2 (ХВС) | 159408 |  | |  | 3 292 | - | | 3 839 | - | | 547 | | - | | | **547** |
| 8 | Гущина 154 ввод №1 (ХВС) | 141477 |  | |  | 76 841 | - | | 78 661 | - | | 1 820 | | - | | | **1 820** |
| 9 | Гущина 154 ввод №2 (ХВС) | 128663 |  | |  | 4 139 | - | | 4 646 | - | | 507 | | - | | | **507** |
| 10 | Гущина 160 (ХВС) | 37312 |  | |  | 48 493 | - | | 51 262 | - | | 2 769 | | - | | | **2 769** |
| 11 | Гущина 183, 185 (ХВС) | 139192 |  | |  | 693 | - | | 969 | - | | 276 | | - | | | **276** |
| 12 | Гущина 191 (ХВС) | 96657 |  | |  | 16 736 | - | | 17 521 | - | | 785 | | - | | | **785** |
| 13 | Гущина 193 (ХВС) | 106987 |  | |  | 8 883 | - | | 9 434 | - | | 551 | | - | | | **551** |
| 14 | Гущина 195 (ХВС) | 145814 |  | |  | 5 728 | - | | 6 501 | - | | 773 | | - | | | **773** |
| 15 | Гущина 197 (ХВС) | 123546 |  | |  | 7 007 | - | | 7 610 | - | | 603 | | - | | | **603** |
| 16 | Гущина 199 (ХВС) | 42841 |  | |  | 14 236 | - | | 15 198 | - | | 962 | | - | | | **962** |
| 17 | Гущина 201 (ХВС) | 144185 |  | |  | 2 567 | - | | 3 322 | - | | 755 | | - | | | **755** |
| 18 | Гущина 203 (ХВС) | 145790 |  | |  | 3 244 | - | | 3 807 | - | | 563 | | - | | | **563** |
| 19 | Гущина 211 (ХВС) | 142102 |  | |  | 1 636 | - | | 1 892 | - | | 256 | | - | | | **256** |
| 20 | Кавалерийская, 1 ввод № 1 (ХВС) | 118452 |  | |  | 15 517 | - | | 16 840 | - | | 1 323 | | - | | | **1 323** |
| 21 | Кавалерийская, 1 ввод № 2 (ХВС) | 118534 |  | |  | 16 428 | - | | 17 610 | - | | 1 182 | | - | | | **1 182** |
| 22 | Кавалерийская, 3 ввод № 1 (ХВС) | 36285 |  | |  | 60 825 | - | | 62 887 | - | | 2 062 | | - | | | **2 062** |
| 23 | Кавалерийская, 3 ввод № 2 (ХВС) | 36220 |  | |  | 18 897 | - | | 20 494 | - | | 1 597 | | - | | | **1 597** |
| 24 | Кавалерийская, 11 (ХВС) | 128813 |  | |  | 12 491 | - | | 13 372 | - | | 881 | | - | | | **881** |
| 25 | Кавалерийская, 13 (ХВС) | 163268 |  | |  | 1 198 | - | | 2 147 | - | | 949 | | - | | | **949** |
| 26 | Кавалерийская, 18 (ХВС) | 144167 |  | |  | 1 983 | - | | 2 266 | - | | 283 | | - | | | **283** |
| 27 | Кавалерийская, 20 (ХВС) | 194282 |  | |  | 1 337 | - | | 2 315 | - | | 978 | | - | | | **978** |
| 28 | Кащеевой, 1 (ХВС) | 118450 |  | |  | 17 111 | - | | 18 257 | - | | 1 146 | | - | | | **1 146** |
| 29 | Кащеевой, 2 (ХВС) | 96549 |  | |  | 3 484 | - | | 4 511 | - | | 1 027 | | - | | | **1 027** |
| 30 | Кащеевой, 4 (ХВС) | 141494 |  | |  | 2 408 | - | | 2 703 | - | | 294 | | - | | | **294** |
| 31 | Кащеевой, 6 (ХВС) | 96537 |  | |  | 4 222 | - | | 4 644 | - | | 422 | | - | | | **422** |
| 32 | Кащеевой, 7 (ХВС) | 139179 |  | |  | 3 754 | - | | 4 815 | - | | 1 061 | | - | | | **1 061** |
| 33 | Кащеевой, 8 (ХВС) | 802771 |  | |  | 39 882 | - | | 41 749 | - | | 1 867 | | - | | | **1 867** |
| 34 | Кащеевой, 9 (ХВС) | 37322 |  | |  | 22 742 | - | | 23 538 | - | | 796 | | - | | | **796** |
| 35 | Кащеевой, 10 (ХВС) | 96488 |  | |  | 8 687 | - | | 9 201 | - | | 514 | | - | | | **514** |
| 36 | Кащеевой, 11 (ХВС) | 25058 |  | |  | 5 317 | - | | 5 872 | - | | 555 | | - | | | **555** |
| 37 | Кащеевой, 12 (ХВС) | 42307 |  | |  | 18 598 | - | | 19 517 | - | | 919 | | - | | | **919** |
| 38 | Кащеевой, 13 (ХВС) | 37455 |  | |  | 29 603 | - | | 30 393 | - | | 790 | | - | | | **790** |
| 39 | Кащеевой, 16 (ХВС) | 144048 |  | |  | 614 | - | | 1 271 | - | | 657 | | - | | | **657** |
| 40 | Кащеевой, 17 (ХВС) | 96583 |  | |  | 13 231 | - | | 14 660 | - | | 1 429 | | - | | | **1 429** |
| 41 | Кащевой, 23 (ХВС) | 121805 |  | |  | 22 732 | - | | 23 943 | - | | 1 211 | | - | | | **1 211** |
| 42 | Монтажников, 3 ввод № 1 (ХВС) | 141510 |  | |  | 7 331 | - | | 8 221 | - | | 890 | | - | | | **890** |
| 43 | Монтажников, 3 ввод № 2 (ХВС) | 141469 |  | |  | 6 157 | - | | 6 879 | - | | 722 | | - | | | **722** |
| 44 | Монтажников, 5 ввод № 2 (ХВС) | 142084 |  | |  | 4 375 | - | | 6 020 | - | | 1 645 | | - | | | **1 645** |
| 45 | Монтажников, 8 (ХВС) | 801989 |  | |  | 10 336 | - | | 10 829 | - | | 493 | | - | | | **493** |
| 46 | Монтажников, 11 (ХВС) | 107736 |  | |  | 18 026 | - | | 19 548 | - | | 1 522 | | - | | | **1 522** |
| 47 | Попова, 4 (ХВС) | 96528 |  | |  | 18 163 | - | | 19 680 | - | | 1 517 | | - | | | **1 517** |
| 48 | Попова, 6 (ХВС) | 137261 |  | |  | 3 443 | - | | 4 775 | - | | 1 332 | | - | | | **1 332** |
| 49 | Попова, 10 (ХВС) | 96511 |  | |  | 26 995 | - | | 28 338 | - | | 1 343 | | - | | | **1 343** |
| 50 | Попова, 22 (ХВС) | 144362 |  | |  | 6 449 | - | | 7 180 | - | | 731 | | - | | | **731** |
| 51 | Попова, 24 (ХВС) | 138540 |  | |  | 2 367 | - | | 2 835 | - | | 468 | | - | | | **468** |
| 52 | Попова, 28 (ХВС) | 138236 |  | |  | 1 160 | - | | 2 043 | - | | 883 | | - | | | **883** |
| 53 | Попова, 30 (ХВС) | 41 |  | |  | 43 945 | - | | 44 846 | - | | 901 | | - | | | **901** |
| 54 | Попова, 32 (ХВС) | 137266 |  | |  | 1 011 | - | | 1 346 | - | | 335 | | - | | | **335** |
| 55 | Попова, 34 (ХВС) | 145821 |  | |  | 872 | - | | 1 622 | - | | 750 | | - | | | **750** |
| 56 | Попова, 38 (ХВС) | 716876 |  | |  | 14 724 | - | | 15 230 | - | | 506 | | - | | | **506** |
| 57 | Попова, 40 (ХВС) | 145945 |  | |  | 545 | - | | 915 | - | | 370 | | - | | | **370** |
| 58 | Попова, 42 (ХВС) | 128821 |  | |  | 7 408 | - | | 8 230 | - | | 822 | | - | | | **822** |
| 59 | Попова, 44 (ХВС) | 142025 |  | |  | 3 518 | - | | 4 484 | - | | 966 | | - | | | **966** |
| 60 | Попова, 46 (ХВС) | 138575 |  | |  | 2 577 | - | | 3 332 | - | | 755 | | - | | | **755** |
| 61 | Попова 48 (ХВС) | 10 |  | |  | 92 | - | | 445 | - | | 353 | | - | | | **353** |
| 62 | Попова, 50 (ХВС) | 137254 |  | |  | 1 869 | - | | 2 393 | - | | 524 | | - | | | **524** |
| 63 | Попова, 54 (ХВС) | 1071 |  | |  | 1 484 | - | | 1529 | - | | 45 | | - | | | **45** |
| 64 | Попова, 56 (ХВС) | 145802 |  | |  | 2 073 | - | | 4 425 | - | | 2 352 | | - | | | **2 352** |
| 65 | Попова, 64 (ХВС) | 138257 |  | |  | 4 167 | - | | 5 133 | - | | 966 | | - | | | **966** |
| 66 | Попова, 72 (ХВС) | 128806 |  | |  | 37 305 | - | | 39 654 | - | | 2 349 | | - | | | **2 349** |
| 67 | Попова, 76 ввод №1 (ХВС) | 141796 |  | |  | 10 208 | - | | 11 805 | - | | 1 597 | | - | | | **1 597** |
| 68 | Попова, 76 ввод №2 (ХВС) | 128812 |  | |  | 16 625 | - | | 18 497 | - | | 1 872 | | - | | | **1 872** |
| 69 | Попова, 88 ввод №1 (ХВС) | 139195 |  | |  | 147 | - | | 665 | - | | 518 | | - | | | **518** |
| 70 | Попова, 88 ввод №2 (ХВС) | 138558 |  | |  | 244 | - | | 1 502 | - | | 1 258 | | - | | | **1 258** |
| 71 | Попова, 88 ввод №3 (ХВС) | 151770 |  | |  | 5 851 | - | | 7 964 | - | | 2 113 | | - | | | **2 113** |
| 72 | С. Поляна, 3 (ХВС) | 137250 |  | |  | 4 278 | - | | 5 325 | - | | 1 047 | | - | | | **1 047** |
| 73 | С. Поляна, 5 (ХВС) | 137373 |  | |  | 4 553 | - | | 5 844 | - | | 1 291 | | - | | | **1 291** |
| 74 | С. Поляна, 7 ввод № 1 (ХВС) | 164911 |  | |  | 3175 | - | | 4175 | - | | 1000 | | - | | | **1000** |
| 75 | С. Поляна, 7 ввод № 3 (ХВС) | 159571 |  | |  | 3 311 | - | | 4 465 | - | | 1 154 | | - | | | **1 154** |
| 76 | С. Поляна, 7 ввод № 4 (ХВС) | 159565 |  | |  | 75 086 | - | | 75 985 | - | | 899 | | - | | | **899** |
| 77 | С. Поляна, 9 ввод №1 (ХВС) | 801689 |  | |  | 15 778 | - | | 16 492 | - | | 714 | | - | | | **714** |
| 78 | С. Поляна, 9 ввод №2 (ХВС) | 801977 |  | |  | 10682 | - | | 11 162 | - | | 480 | | - | | | **480** |
| 79 | С. Поляна, 13 ввод № 1 (ХВС) | 142106 |  | |  | 771 | - | | 1 691 | - | | 920 | | - | | | **920** |
| 80 | С. Поляна, 13 ввод № 2 (ХВС) | 144405 |  | |  | 1 069 | - | | 2 203 | - | | 1 134 | | - | | | **1 134** |
| 81 | С. Поляна, 21 ввод № 2 (ХВС) | 166836 |  | |  | 66 792 | - | | 68 489 | - | | 1 697 | | - | | | **1 697** |
| 82 | С. Поляна, 21 ввод № 3 (ХВС) | 153497 |  | |  | 46 561 | - | | 47 813 | - | | 1 252 | | - | | | **1 252** |
| 83 | С. Поляна, 21 ввод № 4 (ХВС) | 159428 |  | |  | 40 949 | - | | 42 600 | - | | 1651 | | - | | | **1651** |
| 84 | С. Поляна, 23 ввод № 1 (ХВС) | 13163 |  | |  | 22 577 | - | | 23177 | - | | 600 | | - | | | **600** |
| 85 | С. Поляна, 23 ввод № 2 (ХВС) | 13161 |  | |  | 6 533 | - | | 6 743 | - | | 210 | | - | | | **210** |
| 86 | С. Поляна, 23 ввод № 3 (ХВС) | 13160 |  | |  | 25 505 | - | | 26 208 | - | | 703 | | - | | | **703** |
| 87 | С. Поляна, 23 ввод № 4 (ХВС) | 13186 |  | |  | 21 122 | - | | 21 789 | - | | 667 | | - | | | **667** |
| 88 | С. Поляна, 23а (ХВС) | 119030 |  | |  | 10684 | - | | 11231 | - | | 547 | | - | | | **547** |
| 89 | С. Поляна, 25 ввод №1 (ХВС) | 103858 |  | |  | 6 515 | - | | 7 276 | - | | 761 | | - | | | **761** |
| 90 | С. Поляна, 25 ввод №2 (ХВС) | 103193 |  | |  | 4 487 | - | | 4 955 | - | | 468 | | - | | | **468** |
| 91 | С. Поляна, 27 (ХВС) | 96557 |  | |  | 27 290 | - | | 28 522 | - | | 1 232 | | - | | | **1 232** |
| 92 | С. Поляна, 29 (ХВС) | 118510 |  | |  | 22 743 | - | | 24 337 | - | | 1 594 | | - | | | **1 594** |
| 93 | С. Поляна, 31 ввод №1 (ХВС) | 74109 |  | |  | 1 175 | - | | 2 137 | - | | 962 | | - | | | **962** |
| 94 | С. Поляна, 31 ввод №2 (ХВС) | 74267 |  | |  | 23 562 | - | | 24 336 | - | | 774 | | - | | | **774** |
| 95 | Шукшина, 1 ввод № 1 (ХВС) | 137433 |  | |  | 4 055 | - | | 5 524 | - | | 1 469 | | - | | | **1 469** |
| 96 | Шукшина, 1 ввод № 2 (ХВС) | 141342 |  | |  | 4 391 | - | | 6 167 | - | | 1 776 | | - | | | **1 776** |
| 97 | Шукшина, 2 ввод № 1 (ХВС) | 145512 |  | |  | 5 638 | - | | 6 884 | - | | 1 246 | | - | | | **1 246** |
| 98 | Шукшина, 2 ввод № 2 (ХВС) | 144039 |  | |  | 4 409 | - | | 5 469 | - | | 1 059 | | - | | | **1 059** |
| 99 | Шукшина, 2 ввод № 3 (ХВС) | 145502 |  | |  | 4 789 | - | | 5 695 | - | | 906 | | - | | | **906** |
| 100 | Шукшина, 9 (ХВС) | 138571 |  | |  | 3 253 | - | | 4 236 | - | | 983 | | - | | | **983** |
| 101 | Шукшина, 10 (ХВС) | 144041 |  | |  | 3 636 | - | | 4 181 | - | | 545 | | - | | | **545** |
| 102 | Шукшина, 11 ввод № 1 (ХВС) | 123599 |  | |  | 21 784 | - | | 23 390 | - | | 1 606 | | - | | | **1 606** |
| 103 | Шукшина, 11 ввод № 2 (ХВС) | 121656 |  | |  | 20 169 | - | | 21 690 | - | | 1 521 | | - | | | **1 521** |
| 104 | Шукшина, 12 (ХВС) | 801828 |  | |  | 38 304 | - | | 40 172 | - | | 1 868 | | - | | | **1 868** |
| 105 | Шукшина, 15 ввод № 1 (ХВС) | 137402 |  | |  | 3 587 | - | | 4 355 | - | | 768 | | - | | | **768** |
| 106 | Шукшина, 15 ввод № 2 (ХВС) | 164886 |  | |  | 5 951 | - | | 7 190 | - | | 1 239 | | - | | | **1 239** |
| 107 | Шукшина, 15 ввод № 3 (ХВС) | 163266 |  | |  | 6 193 | - | | 7 468 | - | | 1 275 | | - | | | **1 275** |
| 108 | Шукшина, 18 ввод №2 (ХВС) | 102067 |  | |  | 10 767 | - | | 11 988 | - | | 1 221 | | - | | | **1 221** |
| 109 | Шукшина, 22 ввод №2 (ХВС) | 107460 |  | |  | 9 303 | - | | 10 312 | - | | 1 009 | | - | | | **1 009** |
| 110 | Шукшина, 24 ввод № 1 (ХВС) | 104184 |  | |  | 8 052 | - | | 8 940 | - | | 888 | | - | | | **888** |
| 111 | Шукшина, 24 ввод №2 (ХВС) | 104741 |  | |  | 8 825 | - | | 9 720 | - | | 895 | | - | | | **895** |
| 112 | Шукшина, 24 ввод № 3 (ХВС) | 716862 |  | |  | 10 436 | - | | 11 614 | - | | 1 178 | | - | | | **1 178** |
| 113 | Шукшина, 26 ввод № 1 (ХВС) | 107354 |  | |  | 7 031 | - | | 7 904 | - | | 873 | | - | | | **873** |
| 114 | Шукшина, 26 ввод № 2 (ХВС) | 107058 |  | |  | 2 134 | - | | 2 386 | - | | 252 | | - | | | **252** |
| 115 | Шукшина, 26 ввод № 4 (ХВС) | 103535 |  | |  | 8 286 | - | | 9 567 | - | | 1 281 | | - | | | **1 281** |
| 116 | Шукшина, 28 (ХВС) | 121771 |  | |  | 11665 | - | | 12478 | - | | 813 | | - | | | **813** |
| 117 | Шукшина, 32 (ХВС) | 74073 |  | |  | 37 744 | - | | 39 462 | - | | 1 718 | | - | | | **1 718** |
| 118 | Шукшина, 34 ввод №1 (ХВС) | 415 |  | |  | 48 401 | - | | 51 067 | - | | 2 666 | | - | | | **2 666** |
| 119 | Шукшина, 36 (ХВС) | 43486 |  | |  | 14 362 | - | | 15 185 | - | | 823 | | - | | | **823** |
| 120 | Юрина, 216 (ХВС) | 1100072 |  | |  | 186 629 | - | | 187 313 | - | | 684 | | - | | | **684** |
| 121 | Юрина, 220а (ХВС) | 150325 |  | |  | 14 284 | - | | 14 626 | - | | 342 | | - | | | **342** |
| 122 | Юрина, 222 (ХВС) | 42853 |  | |  | 16 087 | - | | 16 796 | - | | 709 | | - | | | **709** |
| 123 | Юрина, 226 (ХВС) | 716946 |  | |  | 5 075 | - | | 5 467 | - | | 392 | | - | | | **392** |
| 124 | Юрина, 232 (ХВС) | 141501 |  | |  | 846 | - | | 1 590 | - | | 744 | | - | | | **744** |
| 125 | Юрина, 234 (ХВС) | 137426 |  | |  | 1 671 | - | | 2 448 | - | | 777 | | - | | | **777** |
| 126 | Юрина, 238 (ХВС) | 121796 |  | |  | 8 724 | - | | 9 412 | - | | 688 | | - | | | **688** |
| 127 | Юрина, 244 (ХВС) | 141479 |  | |  | 4 542 | - | | 5 519 | - | | 977 | | - | | | **977** |
| 128 | Юрина, 246 (ХВС) | 142114 |  | |  | 8 584 | - | | 12 103 | - | | 3 519 | | - | | | **3 519** |
| 129 | Юрина, 299 (ХВС) | 800538 |  | |  | 31 796 | - | | 33 233 | - | | 1 437 | | - | | | **1 437** |
| 130 | Юрина, 305 (ХВС) | 159552 |  | |  | 7 777 | - | | 9 083 | - | | 1 306 | | - | | | **1 306** |
| 131 | Шукшина, 26а (ХВС) | 123581 |  | |  | 3269 |  | | 3700 |  | | 431 | |  | | | **431** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Ед. изм. | Предыдущее | Текущее | Итого за период |
| Дата снятия показаний | | 23.11.15 | 25.01.16 |  |
| Гущина 185 | м³ | 04486 | 04975 | 489 |
| Кащеевой 16 ввод №1 | м³ | 49080 | 50197 | 1117 |
| Монтажников 8 ввод №1 | м³ | 18906 | 20599 | 1093 |
| Юрина 309 | м³ | 07621 | 08043 | 422 |
| Горская 1 | м³ | 21225 | 21730 | 505 |